## Bitacora LOTO
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | [15 empty] | SSOMA
| BITÁCORA DE AISLACIÓN Y BLOQUEO (LOTO) : TRABAJADORES (AS) | [15 empty] | CODIGO:10031921-SSOMA-LST-XXX
[17 empty] | REV: 0 |  |  | FECHA: 26-10-2026
OBRA O CONTRATO: |  | EQUIPO / SISTEMA A INTERVENIR (TAG): | [7 empty] | SUPERVISOR RESPONSABLE: | [7 empty] | FECHA INICIO:
ELEMENTOS A VERIFICAR |  | DIA 1 |  |  | DIA 2 |  |  | DIA 3 |  |  | DIA 4 |  |  | DIA 5 |  |  | DIA 6 |  |  | DIA 7
|  | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A
Cuento con permiso de trabajo y estoy entrenado y autorizado para aplicar aislación y bloqueo ?
Se cuenta con el procedimiento / matriz de aislación del equipo y diagramas (unilineal, P&ID) actualizados ?
Se identificaron todas las fuentes de energía (eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, térmica, química, gravitacional) ?
Se informó al operador / dueño del área y al personal afectado la detención del equipo ?
Se detuvo el equipo con su secuencia normal de parada desde el panel o control local ?
Se aislaron todos los puntos de energía (interruptores, seccionadores, válvulas, breakers) según la matriz ?
Los dispositivos de bloqueo (pinzas multibloqueo, bloqueadores de válvula, caja de bloqueo grupal) son adecuados y están en buen estado ?
Cada trabajador instaló su candado personal y tarjeta de bloqueo identificada (nombre, empresa, fecha, contacto) ?
Se liberó o controló la energía residual / almacenada (descarga de condensadores, purga, despresurización, calzado de partes por gravedad) ?
Se verificó energía cero (prueba de arranque, medición de ausencia de tensión con instrumento verificado) antes de intervenir ?
Se registraron en la bitácora los puntos aislados, N° de candados y tarjetas instalados ?
El área de trabajo está señalizada y delimitada, y la ART contiene los controles de aislación y bloqueo ?
En cambio de turno o de cuadrilla, se realizó la transferencia de bloqueo de manera controlada y registrada ?
Antes del desbloqueo, se retiraron herramientas, materiales y personal, y se reinstalaron guardas y protecciones ?
Cada trabajador retiró personalmente su candado y tarjeta al finalizar su tarea ?
Se informó al área la reenergización y se verificó el funcionamiento normal del equipo ?
Otros:
OBSERVACIONES: (Ningún candado o tarjeta puede ser retirado por otra persona distinta a su dueño. Un "NO" detiene el trabajo hasta corregir la condición.)
REALIZA (NOMBRE Y CARGO): |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
REVISA (NOMBRE Y CARGO): |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:

## Registro de Bloqueos
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | [8 empty] | SSOMA
|  |  | BITÁCORA DE AISLACIÓN Y BLOQUEO (LOTO) : REGISTRO DE CANDADOS Y TARJETAS | [8 empty] | CODIGO:10031921-SSOMA-LST-XXX
[12 empty] | REV: 0 |  | FECHA: 26-10-2026
OBRA O CONTRATO: |  |  |  |  | EQUIPO / SISTEMA A INTERVENIR (TAG): |  |  |  |  | SUPERVISOR RESPONSABLE:
AISLACIÓN Y BLOQUEO | [7 empty] | TRABAJADOR |  | VERIFICACIÓN |  | DESBLOQUEO / RETIRO
N° | FECHA | HORA DE INSTALACIÓN | PUNTO DE AISLACIÓN (interruptor / válvula / TAG) | TIPO DE ENERGÍA | DISPOSITIVO DE BLOQUEO | N° CANDADO | N° TARJETA | NOMBRE TRABAJADOR | EMPRESA / CARGO | ENERGÍA CERO VERIFICADA (SI/NO) | FIRMA INSTALACIÓN | HORA RETIRO | FIRMA RETIRO | V°B° SUPERVISOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NOTAS: 1) Un candado y una tarjeta por trabajador y por punto de aislación; la llave queda en poder de su dueño. 2) Un "NO" en energía cero detiene el trabajo. 3) Ningún candado puede ser retirado por otra persona; el retiro forzado solo con procedimiento de remoción autorizado por la jefatura.
REALIZA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA): | [7 empty] | REVISA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA):